采购需求说明

一、项目名称：

营业网点及其他办公用房零星修缮服务

二、采购需求：

（一）合同期限1年，采购范围为单笔金额在2万元（含）以上至10万（含）以下的项目，包括但不限于屋面、招牌、墙体、地面、排水等项目的工程修缮事项。

（二）资质要求：具备建筑装修装饰工程专业承包资质，并位于服务片区当地。

（三）具体项目以具体项目设计图纸、工程量表及预算书为准。工程内容、工程量以造价咨询公司编制的具体项目的《维修工程预算书》或其他工程量表为准。

（四）同一服务片区内的项目承担规则：划分服务区进行供应商分配，供应商按磋商评分排名顺序依次选择服务区。

三、报价要求：

（一）供应商应认真填写《项目报价单》中所列的项目总价折扣费率、增值税率等栏位。

（二）列明维修项目工程的保修期。

项目报价单

| 服务地市/二级行区域 | 供应商名称 | 保修期 | 项目总价折扣费率（%） | 增值税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1、结算价格以造价咨询公司编制的预算或审定的结算为基准 注明：造价咨询公司审定结算价格=造价审定的维修项目预算或结算金额*折扣费率。 2、折扣率不高于100％ |

（三）候选供应商确认已经充分了解我行本次采购的服务地域范围，按照国家现执行的施工规范、本招标说明的其它要求，完成维修工程，符合国家相关质量安全标准、建行视觉形象要求、使用需求。

（四）承包方式：包工包料。

（五）报价中所报的价格已包括广西范围内市场监督、城管、建设及规划等相关管理报批费用,完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护以及材料、机械设备二次及以上运输费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、内涝处理费、风险费、材料费等政策性文件规定费用所有费用。供应商所填报的折扣费率在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，供应商在填报折扣费率时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

四、施工要求：

（一）供应商自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，承担勘察现场所发生的费用，并在建设单位下达订单24小时内到达现场开展维修工作,维修周期由供应商和各二级行部根据施工难度自行协商。

（二）施工中不得造成原建筑、设施的任何结构损坏，若发生，一切责任和费用由施工方承担。

（三）装修工程的所有木作工程必须按消防规定涂涮防火漆，因施工需要，不便于涂涮防火漆的木质基层板必须按消防规定浸涂防火水剂，提供防火漆、剂的采购合格文件备案。

（四）施工过程中涉及动火动焊的内容，需在施工前向二级行部安全保卫相关条线提交办理动火动焊许可。未经许可，严禁在施工过程中进行动火动焊作业。

五、保修期：

视外部监管验收（如需）或我行相关单位验收的时间，以最晚日起算，保修期不低于12个月。

六、结算方式及要求：

（一）通过相应验收并满足使用需求后按月汇总支付结算。

（二）中标供应商需向我行提供增值税专用发票。